## Sheet1
序号 | 配件名称 | 配件型号/规格 | 需求科室 | 响应产品名称 | 型号/规格 | 响应参数 | 报价单价（元） | 备注
1 | 单极高频连接线 | 3m | 普外科
2 | 单极抓钳 | 330mm×5mm | 普外科，妇科、泌尿外科
3 | 剪刀 | 330mm×5mm | 普外科
4 | 腹腔镜导光束 | 5m | 普外科
5 | 单极电凝钩 | 330mm | 普外科、妇科
6 | 单极吸引器 | 330mm×5mm带电凝 | 普外科
7 | 单极分离钳 | 330mm×10mm | 普外科、妇科
8 | 双极高频电缆线 | φ4x3000，电缆线可高温灭菌，电插头为4mm，可适配市场上大部分高频电刀主机 | 普外科
9 | 双极电凝钳 | φ5，钳头张开角度≥35°，可360°旋转 | 普外科，妇科
10 | 胆道镜抓钳 | 330mm×10mm | 普外科
11 | 持针器 | 330mm×5mm | 普外科
12 | 腹腔镜导光束 | 3m | 普外科
13 | 高清腹腔镜镜头 | 330mm×10mm30° | 普外科
14 | 哈巴狗抓钳 | 380mm×12.5mm | 普外科
15 | 腹腔镜哈巴狗钳头 | 45mm，直头 | 普外科
16 | 腹腔镜哈巴狗钳头 | 25mm，直头 | 普外科
17 | 无损抓钳 | 330mm×5mm | 普外科
18 | 腹腔镜哈巴狗钳头 | 25mm，弯头 | 普外科
19 | 腹腔镜哈巴狗钳头 | 45mm，弯头 | 普外科
20 | 结扎夹施夹钳 | 大号 | 普外科
21 | 结扎夹施夹钳 | 中大号 | 普外科
22 | 结扎夹施夹钳 | 加大号 | 普外科
23 | 松夹钳 | 中大号 | 普外科
24 | 松夹钳 | 大号 | 普外科
25 | 单极分离钳内芯 | DJ-FLQ05 | 妇科
26 | 单极剪刀内芯 | DJ-JD05 | 妇科
27 | 双极电凝钳内芯 | SJ-DJ05 | 妇科
28 | 翻盖穿刺器 | φ5*95 | 妇科
29 | 单极抓钳内芯 | Φ2.5 | 妇科
30 | 单极剪刀 | DJ-JD05 | 妇科
31 | 子宫抓钳 | φ5 | 妇科
32 | 取物钳 | Φ10*330 | 妇科
33 | 吸引器 | Φ5*330 | 妇科
34 | O型持针钳 | Φ5 | 妇科
35 | 肌瘤钻 | Φ5/Φ10 | 妇科
36 | 推结器 | Φ5 | 妇科
37 | 举宫杯 | 大、中、小 | 妇科
38 | 腹壁缝合针 | Φ2.5 | 妇科
39 | 单极高频电缆线 | 8*3000mm | 妇科
40 | 塑料手柄 | Φ5 | 妇科
41 | 三拆手柄 | Φ5 | 妇科
42 | 二拆手柄 | Φ5 | 妇科
43 | 简易举宫器 | 301.026A | 妇科
44 | 特种举宫杯 | 中杯、小杯、小小杯 | 妇科
45 | 碎宫器 | Φ15*330 | 妇科
46 | 电动马达手柄 | DDMDSB | 妇科
47 | 电动马达内芯 | 301.036 | 妇科
48 | 电动马达电源线 |  | 妇科
50 | 单极抓钳 | 330×Ф10 | 泌尿外科
51 | 单极剪 | 330×Φ5 | 泌尿外科
52 | 弯针持针器 | 330×Ф5 弯头 | 泌尿外科
53 | 冲吸器 | 330×Ф5 | 泌尿外科
54 | 单极电极 | 330×Φ5 | 泌尿外科
55 | 双极电凝钳 | DN-Ⅱ型，330×Ф5 | 泌尿外科
56 | 单极高频电缆线 | Ф6mm | 泌尿外科
57 | 抓钳 | 330×Ф10，直，取石 | 泌尿外科
59 | 单极分离钳 | 330×Φ5 | 泌尿外科
60 | 子宫颈活体取样钳 | 钳头直径3mm，总长180mm | 妇科
61 | 子宫颈活体取样钳 | 钳头直径2.5mm，总长180mm | 妇科
62 | 宫颈刮匙 | 前端直径1.5mm，总长280mm | 妇科
63 | 电动流产吸引器 | 1.负压极限值：≥0.09MPa 2.负压调解范围：0.02-0.09Ma 3、抽气速率：泵口≥30L/min，终端≥20L/min 4、应有良好的气密性，在极限负压下10min后，负压值回降不得大于0.005MPa。 5、具有防止液体被吸入泵内的溢流保护器装置。 | 妇科
请响应公司填写上表，并随其他报名材料一起将该表的电子档发至报名邮箱。