附件一：手术刨削器技术参数

- 适配利格泰Smart Eye101D关节镜系统。

2、手控手柄，通过手柄按键可操控刀头的正转、反转、往复转及停止、并能在预设速度(高速和低速)之间交替切换。带吸引阀开关。

3、通用各规格大小的刨刀和磨头，可涵盖运动医学大小关节手术。

4、手柄接口具有触觉定位设计（或更优设计）可快捷的连接刨削刀头，并能可靠锁定。

5、整机质保不低于3年。

6、交货期限为合同签订之日起10个工作日内。

7、产品生产日期距设备验收之日不超过一年。