## Sheet1
序号 | 产品品名称 | 数量 | 参数 | 备注
1 | 超声洁牙机工作尖 | 40 | 用于去除龈上结石； 使用寿命≥200 口牙 | 适配桂林啄木鸟洁牙机
2 | 超声洁牙机工作尖 | 40 | 用于去除龈上大块结石； 使用寿命≥200 口牙
3 | 超声洁牙机工作尖 | 40 | 用于去除龈下结石； 使用寿命≥150 口牙
4 | 超声洁牙机手柄 | 20 | 光源柔和，视野清晰 可高温高压消毒材料
5 | 洁牙机扳手 | 20 | 白色限力板手
6 | 洁牙机消毒盒 | 20 | 不锈钢材质消毒盒
7 | 超声洁牙机工作尖 | 20 | 通用型，用于一般的洁牙，可用于清除龈上较大块牙结石，与牙面切线接触，往复式清扫“推”、“拉” | 适配赛特力洁牙机
8 | 超声洁牙机工作尖 | 15 | 细小型，用于龈上和龈下洁治，侧向边缘锋锐，适合临间区域的洁治
9 | 超声洁牙机工作尖 | 10 | 用于“龈下”洁治，适合中等深度牙周袋；工作边缘长，带有标尺，可迅速定位病人的健康状况
10 | 超声洁牙机工作尖 | 10 | 用于前牙刮治，定向边缘与牙周袋平行
11 | 超声洁牙机工作尖 | 5 | 对根管壁无切割作用；具有良好荡洗效果，适合弯曲的根尖部。
12 | 超声洁牙机工作尖 | 7 | 适用于改善狭窄、弯曲和复杂根管(如C型根)的冲洗效果，便于根充物更完善充填，能有效去除牙本质碎屑和玷污层；荡洗时不易将碎屑推出根尖孔，术后反应小。
13 | P5洁牙手柄 | 7 | 1、手柄匹配赛特力NEWTRON技术超声波牙科治疗仪、工作尖使用可配根管荡洗、去除根管异物、寻找根管口、根面平整、去除生物膜、烤瓷修复体和种植体维护等80余种专用工作尖。 2、手柄及附件可高温高压消毒， 3、手柄前端可拆卸清洁 4、具有NEWTRON技术，频率调谐：双向动力，频率跟踪，有强力反馈系统，能通过对工作尖实时监控，根据工作尖遇到的阻力反馈自动确定补偿功率，操作简单。可有效精确二维识别码，方便管理 5、振动频率：28-36KHZ 6、符合IEC601-1相关条款和标准 7、工作温度：+10至40℃，最大湿度95%RH。 8、存储温度-20至70℃，最大湿度95%。
14 | 根管再治疗(强力迷你根管尖） | 10 | 1.用于根管上1/3处，折断器械、充填物、残屑等异物的取出，冲洗碎屑和玷污层； 2.长:20mm，锥度: 6%
15 | 根管再治疗工作尖 | 5 | 用于根中和根尖1/3处；锥度:3%；铌钛合金；纤细、柔韧，对于超声有极好的传导性，适用于狭窄处，取出异物及折断器械取出
16 | 根管再治疗工作尖 | 5 | 用于冠1/3处；锥度: 4%；铌钛合金；纤细、柔韧，对于超声有极好的传导性，适用于狭窄处，取出异物及折断器械取出
17 | 根管再治疗工作尖 | 10 | 用于根管深部异物去除 25mm，取根管中下1/3的折断器械等
18 | 显微工作尖（根尖手术）1 | 2 | 根尖手术，90 度角金刚砂镀层，前牙通用型工作尖
19 | 根尖手术2 | 2 | 适用于前牙区域
20 | 根尖手术3 | 2 | 适用于前牙区域
21 | 显微工作尖（根尖手术4 | 2 | 根尖手术，金刚砂镀层， 左型
22 | 洁牙机手柄 | 5 | 适配EMS洁牙机，牙周治疗仪龈上喷砂手柄医用洁牙机手柄 | 适配EMS洁牙机
23 | 龈上喷砂手柄套装 | 1 | 适配EMS洁牙机，牙周治疗仪手柄喷砂洁牙机带喷嘴的手柄
24 | 龈上洁治工作尖 | 10 | 通用龈上洁治工作尖，清除所有牙齿的龈上沉积物
25 | 龈上大块结石工作尖 | 2 | 清除舌侧面重度污垢和牙石
26 | 浅龈下洁治工作尖 | 12 | 适用于所有牙齿散上洁治及治疗4mm以内牙周袋
27 | 深龈下洁治工作尖 | 6 | 适用于所有牙齿的深牙周袋(4mm以上)治疗
28 | 工作尖（左弯） | 2 | 左弯，适用于所有牙齿的深牙周袋(4mm以上)治疗
29 | PSR工作尖（右弯） | 2 | 右弯，适用于所有牙齿的深牙周袋(5mm以上)治疗
30 | PL1 后牙区龈下洁治工作尖 | 2 | 左弯，用于龈下牙周清创，特别是后牙区邻面
31 | PL2 后牙区龈下洁治工作尖 | 2 | 左弯，用于龈下牙周清创，特别是后牙区邻面