附件一：眼科AB型超声诊断仪技术参数

一、配置

1.A超探头；

2.B超探头；

2.电脑显示器；

4.打印机；

5.电源线；

6.操作桌等。

二、设备要求

1.配备人工晶体计算公式、屈光后人工晶体植入计算公式；

2.A超及B超探头频率≥10MHZ;

3.智能识别前房、晶体、视网膜。