## Sheet1
医疗单位名称 | 所属地区 | 年份 | [8 empty] | 放射治疗设备技术要求 | [5 empty] | 治疗实施 | [5 empty] | 安全管理 | [9 empty] | 年度巡检项目 |  | 填报人 | 填报时间 | 最后修改时间
|  |  | 放疗医师 (4分) |  | 医学物理师 (3分) |  | 放疗技师 (4分) |  | 设备维修工程师资质 (2分) |  | 基本要求 (10分) |  | 开展精确放疗 (5分) |  | 定期质控 (15分) |  | 放疗医师、医学物理师、放疗技师共同参与患者首次治疗摆位并签字 (2分) |  | 肿瘤治疗过程中，患者和/或家属应享有权利 (6分) |  | 放疗病历应包含以下内容 (22分) |  | 机房设置急停开关 (2分) |  | 机房外有辐射状态指示灯且功能正常 (2分) |  | 机房内安装有固定式剂量报警仪 (2分) |  | 放疗工作人员佩戴便携式个人剂量报警仪，并定期更换 (2分) |  | 建立有辐射事故应急组织和应急预案 (2分) |  | 各中心自行拟定检查项目和标准 (17分)
|  |  | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注
宜宾市第三人民医院 | 宜宾市 | 2023 | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 9 |  | 5 |  | 15 |  | 1 |  | 4 |  | 18 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 15 |  | 宜宾市放疗质控中心 | 2023-12-04 09:22 | 2023-12-04 01:22
宜宾市第一人民医院 | 宜宾市 | 2023 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 10 |  | 5 |  | 14 |  | 2 |  | 5 |  | 18 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 15 |  | 宜宾市放疗质控中心 | 2023-12-04 09:20 | 2023-12-04 01:20
宜宾市第二人民医院 | 宜宾市 | 2023 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 10 |  | 5 |  | 15 |  | 2 |  | 6 |  | 21 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 17 |  | 宜宾市放疗质控中心 | 2023-11-08 09:20 | 2023-11-08 01:20