附件一：医用内窥镜显示技术参数

1、需与STORZ20233020摄像主机适配

2、不小于19英寸

3、输入接口包括DVI-I、VGA、HDMI、CVBS、S-VIDEO等

4、内置GAMMA1.8，GAMMA2.0，GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6，DICOM等

5、显示器外壳全封闭设计，符合手术室净化和抗屏蔽要求，具有抗菌功能，并提供CNAS等权威检测报告

6、显示器制造商具备良好的流程和品质管理，通过产品质量，生产流程，工艺，环保等ISO认证，CCC认证，并提供相关认证证书

7、具备信号环出功能，满足外接工作站要求

8、整机质保不低于3年

9、交货期限为合同签订之日起10个工作日内

10、产品生产日期距设备验收之日不超过一年