附件一：宫腔镜镜头（电切内窥镜镜头）技术参数

1、视向角：内窥镜视向角为 30°。

- 规格大小：∮4×302mm。

- 视场角：视场角为≥60°。

4、高温灭菌：可承受 134°C/273°C 高温消毒。

5、分辨率：≥13 LP/mm。

6、有效景深范围：3-50mm。

7、光照度＞1500Lx。

8、材质为316L（或更优）不锈钢材料。

9、质保期≥1年。

10、供货期限为合同签订完成后3个工作日内。