## Sheet1
2024年度全院放射设备稳定性检测清单
编号 | 放射设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 放射场所名称 | 数量
1 | X射线诊断系统 | YSIO | 德国西门子公司 | 总院第一摄片室 | 1
2 | 医用诊断X射线机(单板DR | 新东方1000M | 华润万东 | 总院第二摄片室 | 1
3 | 数字化多功能X线机 | LuminosDRF MAX | 德国西门子公司 | 总院特检室 | 1
4 | 移动式摄影X射线机（DR） | MobiEye700P | 深圳迈瑞医疗 | 总院ICU | 1
5 | 双能X射线骨密度测定仪 | Prodigy | GE公司 | 总院骨密度室 | 1
6 | 医用诊断X射线机+平板 | GFIII | 桂林集琦俊龙 | 总院体检中心 | 1
7 | 128排螺旋CT机 | OptimaCT680EXpert | GE公司 | 总院CT机房一 | 1
8 | 256排螺旋CT | Revolution CT | GE公司 | 总院CT机房二 | 1
9 | 医用血管造影X射线系统 | UNIQ FD20 | PHILIPS | 总院介入室1 | 1
10 | 移动式术中小C臂1 | PLX112C | 南京普爱医疗器械公司 | 总院手术室一间 | 1
11 | 移动式术中小C臂2 | PLX112C | 南京普爱医疗器械公司 | 总院手术室二间 | 1
12 | SPECT/CT | INFINIAVC HAWKEYE 4 | GE | 总院核医科 | 1
13 | 医用血管造影X射线机 | Innova IGS630 | 通用电气 | 总院介入室2 | 1
14 | 移动式术中小C臂 | HMC-100 | 万东鼎力 | 总院C区手术室 | 1
15 | 医用诊断X射线机(双板DR | 新东方1000M | 华润万东 | 南区摄片室 | 1
16 | 数字化U型臂高频X射线摄影系统 | PLX8200 | 南京普爱 | 南区体检中心摄片室 | 1
17 | 全数字化平板乳腺机 | MAMM0MAT insptration | 德国西门子 | 南区乳腺检查室 | 1
18 | 箱式X射线机 | AKHX-L50/ | 深圳艾克瑞 | 南区移动体检车 | 1
19 | 移动式摄影X射线机 | Mobilett Mira | 德国西门子公司 | 南区放射科 | 1
20 | 双源CT机 | SOMATOM Definition Flash | 德国西门子 | 南区双源CT室 | 1
21 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT 550 | 上海联影 | 南区体检CT室 | 1
22 | 体外冲击波碎石机 | Dornier Compact DeltaⅡ | 多尼尔医疗科技有限公司 | 南区碎石治疗室 | 1
23 | 平板DSA血管造影机 | Artis zee ceiling | 德国西门子 | 南区介入室 | 1
24 | 医用直线加速器 | EDGE | 美国瓦里安医疗系统 | 肿瘤中心放疗部 | 1
25 | 16排螺旋CT | Activion 16 TSX-031A | 日本东芝公司 | 肿瘤中心CT机房 | 1
26 | 医用电子直线加速器 | Elekta synergy | Elekta 公司 | 肿瘤中心放疗部 | 1
27 | 模拟定位机 | LXC-40A | 日本东芝公司 | 肿瘤中心放疗部 | 1
28 | 60Co后装治疗机 | GZP6 | 中国核动力研究设计院 | 肿瘤中心放疗部 | 1
29 | 移动式术中小C臂 | PLX-112B | 南京普爱 | 妇儿院区手术室2 | 1
30 | 医用诊断X射线机 | DRF-2A | 北京万东 | 妇儿院区特检室 | 1
31 | 数字化医用X射线摄影系统 | Multix Fusion 翔龙Max(配置一) | 西门子 | 妇儿院区放射科 | 1
32 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT 760 | 上海联影 | 妇儿院区CT室 | 1
33 | 高频移动式床旁X射线机 | M40-1A型 | 北京万东 | 妇儿院区放射科 | 1
34 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT528 | 上海联影 | 传染病院区CT室 | 1
35 | 牙科全景机 | KODAK 8000C | Carestream Health.Inc | 口腔医学中心 | 1
36 | 口内牙片机 | eXpertDC | Gendex Dental Systems | 口腔医学中心 | 1
37 | 口腔CT机 | KaVo 3D eXam i | 卡瓦 | 口腔医学中心 | 1
38 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT528 | 上海联影 | 方舱CT | 1
39 | 模拟定位CT机 | philips CT Big Bore | 飞利浦 | 肿瘤中心放疗部 | 1
40 | 三维后装治疗机 | Flexitron HDR | 医科达 | 肿瘤中心放疗部 | 1
41 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT968 | 上海联影 | 住院部CT一室 | 1
42 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT860 | 上海联影 | 住院部CT三室 | 1
43 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT710 | 上海联影 | 门诊部CT四室 | 1
44 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT710 | 上海联影 | 体检部CT一室 | 1
45 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT710 | 上海联影 | 体检部CT二室 | 1
46 | 医用诊断X射线机 | MULTIX impact C | 西门子 | 住院DR室 | 1
47 | 医用诊断X射线机 | MULTIX impact C | 西门子 | 门诊部DR二室 | 1
48 | 医用诊断X射线机 | MULTIX impact C | 西门子 | 体检部DR室 | 1