附件一：胎儿脐血流检测仪技术参数

- 脐血流检查，显示并记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数：FVR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、α等；

- 配备通用输出设备，支持A4纸等输出检查结果；

- 配台车、一体化工作站（全中文界面），与脐血流主机安装在一体化移动支架系统上，配置探头架易放端口，可任意调节支架高度；

- 显示器尺寸≥19英寸；

- 具有正常值参考图；

- 配备超声频率≥5.0MHz高灵敏度探头，具有双向血流识别，清晰的血流音监听；

- 实时显示脐血流频谱，可截取典型图谱分析；

- 可存储10万例以上病人档案；

- 至少配1瓶超声耦合剂；

- 整机质保不低于3年；

- 交货期限为合同签订之日起10个工作日内；

- 产品生产日期距设备验收之日不超过一年。