附件一：钳类腔镜器械技术参数

1.输尿管镜异物钳：5Fr，直径：1.6mm，长度：580mm（±2mm），钳头齿状，钳头最大张开角度90°（±18°）。

2.输尿管镜活检钳：5Fr，直径：1.6mm，长度：580mm（±2mm），钳头勺状，钳头最大张开角度90°（±18°）。

3.膀胱镜异物钳：7Fr，直径：2.2mm，长度：420mm（±2mm），钳头齿状，钳头最大张开角度60°（±12°）。

4.膀胱镜活检钳：7Fr，直径：2.2mm，长度：420mm（±2mm），钳头勺状，钳头最大张开角度60°（±12°）。

5.可拆卸清洗，与人体接触部的零件采用YY/T0294.1-2016规定的C号不锈钢材料制造（或更优材质），可高温高压，低温等离子消毒等。

6.质保不低于 1 年。

7.交货期限为合同签订之日起10个工作日内。

8.产品生产日期距设备验收之日不超过一年。