《核医学科SPECT/CT及核素治疗病房核技术利用建设项目》主要建设内容

拟建设SPECT/CT诊断中心，该中心位于宜宾市第二人民医院妇女儿童院区全科大楼一楼，拟配2台SPECT/CT，其中1台由总院搬迁过去，另新购1台SPECT/CT（型号参数未定），由卫生通道、注射室、药检室、放射源储存库、运动负荷室、SPECT/CT扫描间、控制室、注射前休息区、注射后休息区、留观室、应急废物间等组成。建筑面积约350㎡，两台设备均属于III类射线装置。核医学科已有衰变池，无需新建。
SPECT/CT射线装置一览表
	序号
	装置名称
	型号
	数量
	设备参数
	类别
	使用场所
	来源

	1
	SPECT/CT
	InfiniaVC Hawkey 4
	1
	140kv，2.5mA
	III类
	核医学科
	搬迁

	2
	SPECT/CT
	待定
	1
	待定
	III类
	核医学科
	拟购


SPECT/CT诊断中心使用的放射性核素

	序号
	核素名称
	通途
	诊断项目

	1
	99Mo-99mTc发生器
	淋洗制备99mTc
	全身、肾、心脏等显像

	2
	68Ga（镓）发生器
	淋洗制备68Ga
	PET/CT显像

	3
	99mTc
	针剂
	全身、肾、心脏等显像

	4
	11C
	回旋加速器
	PET/CT显像


拟建核素治疗中心，该中心位于宜宾市第二人民医院妇女儿童院区全科大楼一楼，用于甲亢、甲状腺癌、恶性肿瘤骨转移治疗、粒子植入治疗实体瘤等。该项目拟建核素治疗病房6间，其中抢救病房1间，住院病房4间，131I（碘）粒子植入病房1间，并配备卫生通道、控制室、服药室、送餐区、污染被服室等。建成后项目约300㎡。核医学科已有衰变池，无需新建。
核素治疗中心使用核素
	序号
	核素名称
	治疗项目
	备注

	1
	131I（碘）
	甲亢、甲状腺癌
	

	2
	89Sr（锶）
	骨转移癌
	

	3
	177Lu
	恶性肿瘤转移癌
	

	4
	125I（碘）粒子
	恶性肿瘤粒子植入治疗
	

	5
	90Y（钇）
	肝癌介入治疗
	

	6
	225Ac（锕）
	恶性肿瘤治疗
	

	7
	90 Sr-90Y
	瘢痕、血管瘤敷贴治疗
	


核医学科布局图

[image: image1.jpg]B RS SR MR Y — 3 g

XNty \\ /,

S [ A€




[image: image2.jpg]PN

=
{
=)

SPECT/CT(Z)

SPECT/CT(—)

e





[image: image3.png]—
- T —
]
@ @ ) ) ® ® ® & ® 3





