附件一：平车技术参数

1、优质不锈钢材，整体焊接框架；

2、坚固耐用，外表美观运行平稳，配置4个静音刹车轮，可在任意状态下刹车停放；

3、配置翻折式不锈钢护栏和不锈钢输液架，护栏不使用时可轻松旋下；

4、配置优质床垫和污物框；

5、车轮要求：防缠线功能；

6、整车可升降；

7、配置约束带。